Ausschreibungstext GEOplast Abwassertank POSEIDON L

POSEIDON L:

- Abwassertank für unterirdischen Einbau POSEIDON 6.000L – 25.000L,

- Behälter aus 100% HD-PE, zu 100% recyclebar,

- doppelwandig Bauweise mit für besonders hohe Stabilität,

- bis 40t (SLW40) ohne Lastableitungsplatte befahrbar,

- grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus,

- Überschüttungshöhe von 70cm bis 200cm,

- Einstiegsöffnung DN600, optional Einstiegsöffnung DN800 möglich,

- Domschacht 360° drehbar, Domschacht kompatibel mit GEOplast Kunststoffabdeckungen und handelsüblichen Guss- und Betongussabdeckungen,

- alle Anschlüsse werkseitig hergestellt und anschlussfertig,

- optional können mehrere POSEIDON L miteinander verbunden werden,

- Polyethylen (PE): nachhaltig 100% recyclebar

- Herstellergarantie: 50 Jahre

Standardanschlüsse:

Tankzulauf: DN/OD110 bzw. DN/OD160

Anschlussmöglichkeiten bis DN400, 
Kundenspezifische Anschlüsse laut Anforderung,

Tankvolumen: …………………….

Länge: …………………..

Breite:……………………

Höhe: ……………………

Gewicht: ………………...

Fabrikat. GEOplast Kunststofftechnik GmbH